Руководитель организации

Директор МУ «Импульс»

(должность)

__________________М.В.Курьянов

«    28    »  Марта  2018 г.

П  А  С  П  О Р  Т

ПРОГРАММА

ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ИМПУЛЬС»

на 2017   —   2021     годы

СОДЕРЖАНИЕ

|  |  | Стр. |
| --- | --- | --- |
|  | Паспорт программы | 3 |
| 1. | Анализ текущей ситуации в организации, оценка потенциала энергосбережении | 7 |
| 1.1. | Энергосбережение в водоснабжении | 9 |
| 1.2. | Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении | 10 |
| 1.3. | Энергосбережение в транспорте | 11 |
| 1.4. | Проведение энергетического обследования | 11 |
| 1.5. | Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение | 12 |
| 2. | Цели, задачи сроки и этапы реализации программы | 12 |
| 3. | Система основных программных мероприятий | 12 |
| 4. | Финансовое обеспечение программы | 15 |
| 5. | Ожидаемые конечные результаты и целевые показатели программы | 21 |
| 6. | Оценка неблагоприятных факторов реализации программы | 22 |
| 7. | Механизм реализации программы | 22 |
| 8. | Мониторинг реализации программы | 22 |
| 9. | Расчет тарифных последствий реализации мероприятий | 23 |

| 10. | Расчет годовых значений целевых показателей | 26 |
| --- | --- | --- |
| 11. | Целевые и прочие показатели программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 27 |
| 12. | Отчет о достижении целевых и прочих показателей программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 29 |
| 13. | Перечень мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности | 31 |
| 14. | Отчет о реализации мероприятий, основной целью которых является энергосбережение и (или) повышение энергетической эффективности | 33 |

| Основание для разработки программы |  |  |  |  | Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Почтовый адрес |  |  |  |  | Краснодарский край Новопокровский район пос. Новопокровский ул.Ленина 16а |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ответственный за формирование программы (Ф.И.О., контактные данные, e-mail) |  |  |  |  | Курьянов Михаил Владимирович, 8(86149)37232 pokrovskoesp1@rambler.ru |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дата начала и окончания действия программы |  |  |  |  | 2017-2023гг. | Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Год | Затраты на реализацию программы млн. руб. без НДС |  |  |  | Доля затрат в инвестиционной программе, направленная на реализацию мероприятий программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности | При осуществлении регулируемого вида деятельности |  |  |  |  | При осуществлении прочей деятельности, в т.ч. хозяйственные нужды |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего | В т.ч. капитальные |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Суммарные затраты ТЭР |  |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  | Суммарные затраты ТЭР |  |  | Экономия ТЭР в результате реализации программы |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Т у.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с учетом воды |  | Т у.т. без учета воды | Млн.руб. без НДС с учетом воды | Т у.т. без учета воды |  | Млн.руб. без НДС с учетом воды | Т у.т. без учета воды |  |  | Млн.руб. без НДС с учетом воды |
| 2016* | 87,4 |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2017 | 269,8 |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2018 | 269,8 |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2019 | 175,4 |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2020 | 87,4 |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| 2021 | 72,4 |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |
| Всего | 874,8 |  | 0 | - |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |

| Сведения об организации | Организация, организационно-правовая форма: Учреждение ИНН 2344013989 КПП 234401001 Юридический адрес: 353027 Краснодарский край Новопокровский район пос.Новопокровский ул.Ленина д.16а Почтовый адрес: 353027 Краснодарский край Новопокровский район пос.Новопокровский ул.Ленина д.16а Телефон 8(86149) 37-2-11 Директор Михаил Владимирович Курьянов Существующая система налогообложения- общая |
| --- | --- |
| Наименование Программы | «Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности муниципального учреждения «Импульс» Покровского сельского поселения на 2017-2021годы». (далее - Программа) |
| Заказчик - координатор Программы | Администрация Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Основные разработчики Программы | Муниципальное учреждение «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района |
| Организация, осуществляющая организационно- техническое сопровождение Программы | Муниципальное учреждение «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района Средства местного бюджета Ориентировочная сумма затрат на мероприятия по энергосбережению - 874,8 тыс. руб. |
| Основная цель Программы | Снижение энергоёмкости экономики МУ «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района не менее чем на 30% в 2021 году по отношению к уровню 2016 года. Проведение энергетического обследования объектов для выявления первоочередных мер сокращения потерь и составление энергетического паспорта, проведение энергосберегающих мероприятий. Установка узлов учета потребляемых энергоресурсов и ввод их в эксплуатацию |
| Основные задачи Программы | Стимулирование рационального использования топливно-энергетических ресурсов потребителями посредством комплексного оснащения средствами приборного учета, мониторинга, контроля и автоматического регулирования объемов потребления энергоносителей, *привлечение средств путем государственной поддержки реализации проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности, *планирование показателей и формирование заданий по энергосбережению и энергоэффективности *совершенствование и повышение достоверности учета по потреблению топлива и энергии, *интенсивность обновления основных производственных фондов на базе новых энерго- и ресурсосберегающих технологий и оборудования, автоматизированных систем информатики; |
| Целевые индикаторы и показатели Программы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности МУ «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района; *экономия воды в натуральном и стоимостном выражении *уровень оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов; *динамика изменения фактического объёма потерь воды при её подъеме и транспортировке; *динамика изменения объёмов электрической энергии, используемой при её подъеме и транспортировке; |
| Перечень основных направлений (разделов) Программы | - Энергосбережение в водоснабжении; - Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении; - Энергосбережение в технологических процессах, связанных с деятельностью организации; - Энергосбережение в транспорте; - Проведение энергетического обследования; Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение. |
| Источники финансирования | Бюджет Покровского сельского поселения, бюджетные ассигнования МУ «Импульс» |
| Управление реализацией Программы и контроль за ходом её выполнения | Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Покровского сельского поселения |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и показатели ее социально- экономической эффективности | Преодоление энергетических барьеров роста экономики МУ «Импульс» Покровского сельского поселения Новопокровского района за счет снижения дополнительной потребности в энергетических ресурсах, формирование энергоэффективной и энергобезопасной модели развития учреждения. Снижение финансовой нагрузки на потребителей, в первую очередь население, по оплате используемых топливно-энергетических ресурсов, как за счет: повышения их рационального использования, так и за счет: сокращения их стоимости. Высвобождение дополнительных бюджетных средств за счет оптимизации энергопотребления для решения приоритетных задач. Повышение качества жизни населения за счет повышения надежности и эффективности поставок топливно-энергетических ресурсов. Улучшение экологической ситуации в Покровском сельском поселении Новопокровского района Краснодарского края |

1. Анализ текущей ситуации в организации, оценка потенциала энергосбережения

Реализация политики энергосбережения на территории ответственности муниципального учреждения «Импульс», основанной на принципах эффективного использования энергетических ресурсов, сочетания интересов потребителей, поставщиков и производителей энергетических ресурсов и на финансовой поддержке мероприятий по установке приборов учета расхода энергетических ресурсов и контроля над их использованием, обусловлена необходимостью экономии топливно-энергетических ресурсов и сокращения затрат средств бюджета поселения.

Настоящая программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности (далее – Программа) представляет увязанные по ресурсам и исполнителям комплексы задач и мероприятий, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности организации.

Программа включает в себя оценку потенциала энергосбережения и повышения энергетической эффективности. Кроме того, программой разработан план мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и перечень целевых показателей. В программе приведен расчет финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий, а также экономический эффект от реализации данных мероприятий.

Разработанная программа предусматривает:

1. Организацию и координацию деятельности учреждения в области энергосбережения.

2. Составление бюджетной росписи, обоснование лимитов бюджетных средств и осуществление контроля за их исполнением.

3. В пределах предоставленных полномочий осуществление контроля за выполнением договорных обязательств, требований действующего законодательства юридическими и физическими лицами, осуществляющими деятельность в области энергетики, эффективным использованием энергии учреждения.

4. Координацию работы по заключению договоров на техническое обслуживание энергетического оборудования.

5. Осуществление контроля за целевым и эффективным использованием бюджетных средств, выделяемых на эксплуатацию энергетического хозяйства и оплату топливно-энергетических ресурсов.

Текущая ситуация.

Оплата  за потребленную электроэнергию  по подъему воды (2014год- 227тыс.Квт)  составляет 1407,6 тыс. рублей, это -  35,6 %  от общих расходов учреждения. Бюджетные расходы на энергопотребление учреждения  в 2014 г., по сравнению с 2010 г.  снизилось на 142 тыс. кВт, что составляет  523,1 тыс. рублей экономии в ценах 2014года.

Таблица №1. Данные о потреблении электрической энергии

при подъеме воды

| ГОДЫ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс.кВт | 226,9 | 236,6 | 181,5 | 170,0 |
| Оплата за потребленную электроэнергию, тыс.руб. | 1407,6 | 1641,4 | 1406,6 | 1317,5 |

В связи с этим, повышение эффективности потребления энергоресурсов организацией становится экономически актуальным и выгодным.

Частный жилищный сектор,  приборами учета воды обеспечен не в полном количестве: из 861 домовладений  установлено 568 прибора учета (66%).   Вода реализуется исключительно с применением расчетных способов.

Основной причиной этого может являться низкая заинтересованность поставщиков и покупателей ресурсов вследствие высокой стоимости внедрения приборного учета ресурсов и эксплуатации приборного парка как для поставщиков ресурсов, так и для покупателей.

Муниципальное учреждение «Импульс» Покровского сельского поселения эксплуатирует 8 артезианских скважин, 8 водонапорных башен, водопроводные сети, общей протяженностью 30,01км. Изношенность водопроводных сетей составляет 70%. Значительное количество требующих замены водопроводных сетей приводит к увеличению количества аварий в сетях, в результате растут потери воды и эксплуатационные расходы предприятия, оказывающего услуги по водоснабжению.

Объемы потребления воды в жилищном секторе в значительной мере зависят от степени благоустройства зданий (наличия ванны, душа и т.п.).

Так почти весь объем воды, подаваемой в жилые дома, потребляется населением в жилых помещениях и на полив садово-огородных участков. Одними из основных причин относительно высокого потребления воды являются недостаточно развитая культура бережного отношения к ресурсу в быту, погодные условия, а также относительно небольшая доля оплаты потребленной воды в структуре платы населения за жилищно-коммунальные услуги. Как указывалось выше, оснащенность жилищного сектора приборами учета воды находится на низком уровне, что не способствует рациональному использованию воды.

Основаниями для разработки Программы являются Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

1.1. Энергосбережение в водоснабжении

Годовой объем производства услуг водоснабжения по МУ «Импульс» 123,4   тыс. м3, уровень потерь 44%, что значительно ниже уровня 2015 года на 5%. Снижение потерь произошло благодаря мероприятиям по энергосбережению, проведенными МУ «Импульс» в 2014-2016годах, которые условно можно разделить на три направления.

Направление 1: Снижение расхода электроэнергии при добыче воды (основная статья затрат МУ «Импульс») за счет применения ресурсо- и энергосберегающих погружных насосов типа 2 ЭЦВ и 3 ЭЦВ, оснащение арт.скважин современными СУЗ типа «Лоцман40+», грамотным подбором насосов по отношению к глубине установки, дебиту скважин, потреблению воды населением и хозяйствующими субъектами, оснащения арт.скважин водомерами для отображения полной информации о количестве добытой питьевой воды.

Направление   2: Снижение потерь воды при транспортировке (что напрямую влияет на расход электроэнергии при добыче) предусматривает комплекс мероприятий (в т. ч. и ЦП по ремонту водопроводных сетей) позволяющих оперативно и качественно обнаруживать и устранять утечки (в т.ч. скрытые) воды на водоводах.

Направление 3: Реализация воды абонентам по приборам учета, предусматривает активную работу по разъяснительной и практической работе по оборудованию всех абонентов приборами учета питьевой воды, что так же будет способствовать отображению реального потребления воды на территории ответственности МУ «Импульс».

1.2. Энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении

Часть затрат учреждения идет на оплату за  электроэнергию уличного освещения. МУ «Импульс» эксплуатирует и обслуживает  линии уличного освещения и 50 светильников адресной установки, рассчитываемых по установленной мощности. Замена ДРЛ на энергосберегающие лампы аналогичной световой мощности даёт экономию потребляемой электроэнергии примерно в 5-6 раз. В 2014 году была проведена переоснащение  50 светильников адресной установки и  трех линий уличного освещения энергосберегающими лампами

Таблица №2. Данные о потреблении электрической энергии

уличного освещения

| ГОДЫ | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Потребление электрической энергии, тыс.кВт | 39,4 | 37,2 | 32,4 | 31,6 |
| Оплата за потребленную электроэнергию, тыс.руб. | 260,0 | 258,4 | 251,9 | 157,0 |

Замена неэффективных ламп, включая, люминесцентные лампы в системах освещения МУ «Импульс» позволит реализовать потенциал энергосбережения

В организации  все  линии уличного освещения оборудованы приборами учета электрической энергии.

Для повышения эффективности мероприятий по энергосбережению четыре линии уличного освещения оборудованы программируемыми таймерами включения.

1.3. Энергосбережение в транспорте

МУ «Импульс» имеет пять  транспортных средства (Нива-Шевроле, ГАЗ 5312,УАЗ-315122, трактор БЕЛАРУС -82,1, экскаватор ЭО-2621В-2).

Затраты на покупку топлива для транспортных средств составляют 344,9 тыс. руб. в год. Данные об объеме потребления топлива приведены в таблице 3.

Таблица 3 -  Данные о потреблении топлива для транспортных средств

| Наименование показателя | Легковой автотранспорт |  |  | Грузовой |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | работающий на бензине | работающий на дизельном топливе | работающий на сжиженном газе | работающий на бензине | работающий на дизельном топливе | работающий на сжиженном газе |
|  | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. | шт. |
| Количество транспортных единиц | 2 | - | - | 1 | 2 | - |
| расход топлива за 2011год, тыс.литров | 5 | 0 | 0 | 0,1 | 2,2 | 0 |

Для сокращения топливно-энергетических ресурсов в транспортной области проводятся мероприятия по оптимизации передвижения транспорта, совмещение маршрутов и строгое соблюдение лимитов ТЭР. Проведение данных мероприятий позволит добиться экономии   топливно-энергетических ресурсов  до 3% в год и не менее 15% к 2021году.

Сводный расчет годовой экономии ТЭР и воды от реализации всего комплекса мер, направленных на энергосбережение приведен в таблице № 6.

Таблица № 4 - Сводный расчет годовой экономии топливно-энергетических ресурсов от реализации мер, направленных на энергосбережение

1.4.  Проведение энергетического обследования

Энергетическое обследование осуществляется в отношении организации и объектов, передачей, потреблением (использованием) энергетических ресурсов.

Энергетическое обследование – до 31 декабря 2018г., последующие – не реже чем один раз в 5 лет.

| Наименование организации | Годовой потенциал экономии ТЭР, возможный к реализации при выполнении Программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | освещение |  | вода |  | топливо |  | ИТОГО |
|  | тыс. кВт*ч | тыс. руб. | тыс. м3 | тыс. руб | тыс. т. | тыс.руб. | тыс. руб |
| МУ «Импульс» | 26,3 | 216,3 | - | - | 0,25 | 7,0 | 223,3 |

1.5. Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение

Основанием для разработки данной программы является Федеральный закон Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы

Цель программы: Снижение энергоемкости потребления ресурсов, повышение энергетической эффективности.

Достижение цели Программы предполагает решение следующих задач:

-энергосбережение в водоснабжении;

-энергосбережение в системе электроснабжения, уличное  и внутреннем освещении;

-энергосбережение в технологических процессах, связанных с основной деятельностью организации;

-энергосбережение в транспорте;

-проведение энергетического обследования;

-нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение.

Срок реализации программы – 2017-2021 годы.

3. Система основных программных мероприятий

Система программных мероприятий, обеспечивающая достижение целей и задач Программы представлена в таблице №7 «Перечень мероприятий Программы»

Таблица №7 - Перечень мероприятий  программы «Энергосбережение  и повышение энергетической эффективности» на 2017-2021годы

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разработка нормативно-правовой базы по реализации программы | 2017 г. | Директор МУ |
| 2 | Внедрение идей энергосбережения в производство | 2017 г. | Директор МУ |
| 3 | Проведение обучения ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | 2017-2021 г. | Директор МУ |
| 4 | Оснащение зданий, строений, сооружений энергосберегающими лампами в целях освещения | 2017-2021 г. | МУ «Импульс» |
| 5 | Проведение энергетического обследования зданий, строений, сооружений | 2018 г. | МУ «Импульс» |
| 6 | Оснащение зданий, строений, сооружений, в которых используются энергетические ресурсы (в том числе временных объектов), приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | 2017-2021 г. | МУ «Импульс» |
| 7 | Замена насоса ЭЦВ на насосы типа 2ЭЦВ, 3ЭЦВ, «Педролло» | 2017-2021г. | МУ «Импульс» |
| 8 | Установка станции управления и защиты типа «Лоцтам-40+» | 2017-2021г. | МУ «Импульс» |
| 9 | Замена металлических труб на полиэтиленовые | 2017-2021г. | МУ «Импульс» |
| 10 | Проведение мониторингов по эффективности реализуемых мероприятий | ежегодно | МУ «Импульс» |
| 11 | Установка водомеров потребителям воды | 2017-2021 г. | МУ «Импульс» |

Целевые показатели программ в области энергосбережения и повышения энергоэффективности (приложение № 1).

| № п/п | Наименование показателя | ед.изм. | Значение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 |
| 1. | Доля зданий, строений, сооружений, в отношении которых имеется отчет о проведенном энергетическом обследовании | % | 100 | 100 |
| 2. | Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии | % | 100 | 100 |
| 3. | Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | 100 | 100 |
| 4. | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | 100 | 100 |

В соответствии с проведенной оценкой существующего потенциала энергоэффективности  в МУ «Импульс» является обоснованным реализация мероприятий, направленных на энергосбережение в организации.

3.1. Мероприятия, направленные энергосбережение в водоснабжении:

- модернизация систем коммунальной инфраструктуры (водоснабжения);

- установка приборов учета у потребителей ресурсов (воды);

- внедрение энергосберегающих технологий;

3.2. Мероприятия, направленные на энергосбережение в системе электроснабжения, наружном и внутреннем освещении:

- замена неэффективных источников света для освещения помещений и прилегающих территорий на энергоэкономичные;

-  применение современного энергоэффективного оборудования

3.3 Мероприятия, направленные на энергосбережение в технологических процессах, связанных с деятельностью организации.

3.4 Мероприятия, направленные на энергосбережение в транспорте.

3.5. Проведение энергетического обследования:

-  определение перечня объектов, технологических процессов, связанных с производством, передачей, потреблением (использованием) энергетических ресурсов, подлежащих энергетическому обследованию;

- разработка плана мероприятий по проведению энергетического обследования;

- определение объема необходимого финансирования для проведения энергетического обследования;

3.6. Нормативно-правовое, организационное и информационное обеспечение.

Нормативно-правовое обеспечение программы осуществляется на основании:

Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации

Постановление  об утверждении программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»

Плана по энергосбережению

Участия в семинарах

Проведения организационных мероприятия и бесед с сотрудниками организации по вопросам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности (пропаганде энергосбережения)

Реализация указанных мероприятий позволит сократить потребление энергетических ресурсов на подъем и транспортировку воды, реализовать потенциал в области энергосбережения МУ «Импульс».

4. Финансовое обеспечение программы

Финансирование мероприятий Программы предусмотрено в объеме 874,8 тыс. руб.

Ниже приведены данные об объеме и источниках финансирования Программ (по годам).

| 3. ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Покровского сельского поселения на 2017-2021 годы". |  |
| --- | --- |
| тыс. рублей № п/п; Наименование мероприятия; Статус *; Источник финансирования; Объем финансирования, всего (тыс. руб.); В том числе по годам; Непосредственный результат реализации мероприятия; Исполнитель. 2017 год; 2018 год; 2019 год; 2020 год; 2021 год. |  |
| 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; Цель; Эффективное использование энергетических ресурсов сельского поселения. 1.1; Задача; Проведение комплекса организационно - правовых, мероприятий по управлению энергосбережением на территории поселения. 1.1.1; Принятие муниципальных нормативно – правовых актов в сфере энергосбережения, ежегодная корректировка по результатам проведения конкурсов и уточнения при формировании бюджета на очередной финансовый год; всего; финансирования не требуется; создание системы управления процессом повышения энергоэффективности за счет развития современного нормативно-законодательного, ресурсного и информационного обеспечения; МУ «Импульс». федеральный бюджет. краевой бюджет. бюджет сельского поселения. внебюджетные источники. 1.2; Задача; Повышение энергетической эффективности бюджетных организаций, энергосбережение в организациях, снижение объемов потребления энергетических ресурсов, как в натуральном, так и в стоимостном выражении. 1.2.1; нормирование и установление обоснованных лимитов потребления энергетических ресурсов; всего; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; учет показателей энергоэффективности серийно производимых машин, приборов и оборудования, при закупках для муниципальных нужд; МУ «Импульс». федеральный бюджет. краевой бюджет. бюджет сельского поселения; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники. 1.3; Задача; Обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергоснабжения, реализация мероприятий по реформе ЖКХ – учет потребления, энергетические обследования и надзор за эффективным использованием энергоресурсов. 1.3.1; повышение энергоэффективности в системах водоснабжения. 1.3.1.1; Учет энергетических ресурсов; 773,3; 60,0; 238,5; 238,5; 161,3; 75,0; снижение доли собственного и производственного потребления, потерь в сетях, повышение надежности и управляемости системы; МУ «Импульс». федеральный бюджет. краевой бюджет. бюджет сельского поселения; 773,3; 60,0; 238,5; 238,5; 161,3; 75,0. внебюджетные источники. 1.; Установка приборов учета воды на артезианских скважинах: счетчик эл. энергии, счетчик турбинный, станций СУЗ; всего; 96,2; 17,0; 17,0; 17,0; 16,0; 29,2; внедрение автоматизированной системы контроля и управления энергией на объектах. краевой бюджет. бюджет сельского поселения; 96,2; 17,0; 17,0; 17,0; 16,0; 29,2. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 2.; Замена насосов типа ЭЦВ на ресурсо- и энергосберегающие насосы типа 2ЭЦВ и 3ЭЦВ; всего; 431,1; 43,0; 127,7; 127,7; 86,9; 45,8; снижение расходов организаций жилищно-коммунального хозяйства на электрическую энергию. краевой бюджет. бюджет сельского поселения; 431,1; 43,0; 127,7; 127,7; 86,9; 45,8. 3.; Замена металлических труб на полиэтиленовые, приобретение материалов; всего; 246,0; 0; 93,8; 93,8; 58,4; 0; снижение нагрузки по оплате услуг водоснабжения, предоставление населению высококачественных энергетических услуг по доступным ценам. федеральный бюджет. краевой бюджет. бюджет сельского поселения; 246,0; 0; 93,8; 93,8; 58,4; 0. 1.4; Задача; повышение энергоэффективности в благоустройстве. 1.4.1; Замена светильников наружного освещения на энергосберегающие на уличном освещении с внедрением систем автоматического регулирования и учета потребляемой электрической энергии на территории сельского поселения; всего; 69,5; 12,4; 15,3; 15,3; 14,1; 12,4; снижение нагрузки по оплате услуг энергоснабжения на бюджетную систему, прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности; МУ «Импульс». федеральный бюджет. краевой бюджет. бюджет сельского поселения; 69,5; 12,4; 15,3; 15,3; 14,1; 12,4. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. 1.5; Задача; Проведение энергетических обследований объектов муниципальной собственности с разработкой энергетических паспортов зданий. 1.5.1; проведение обязательных энергетических обследований, подготовка энергетических паспортов администрации и муниципальных учреждений сельского поселения; всего; 32,0; 0; 16,0; 16,0; 0,0; 0,0; МУ «Импульс». федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. краевой бюджет; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. бюджет сельского поселения; 32,0; 0; 16,0; 16,0; 0,0; 0,0. ВСЕГО; 874,8; 269,8; 269,8; 175,4; 87,4; 72,4. бюджет сельского поселения; 874,8; 269,8; 269,8; 175,4; 87,4; 72,4. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0; 0,0. |

Затраты на реализацию программных мероприятий рассчитываются исходя из усредненных затрат на реализацию каждого вида мероприятий. Стоимость выполнения работ в процессе реализации мероприятий Программы будет уточняться в соответствие с проектной документацией, сметными расчетами. Оплата фактически выполненных работ будет производиться в соответствии с фактическим уровнем цен на применяемые материалы, приборы, поправочные коэффициенты на строительно-монтажные работы.

5. Ожидаемые конечные результаты и целевые показатели комплексной программы

5.1.В 2021 планируется достичь следующие основные показатели к уровню 2016года:

-снижение подъема и транспортировки холодной воды (тыс. м3 30 %);

-снижение потребления электрической энергии (кВтч/год, 30%);

-Увеличение доли автотранспортных средств с улучшенными показателями топливной экономичности.

5.2.Для объема электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на территории, обслуживающей МУ «Импульс», (Д му, ээ) определяется по формуле:

Д му, ээ= (ОП му, ээ. учет/ ОП му, ээ. общий) Х 100(%),

где:

ОП му, ээ. учет- объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс» электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. кВт. ч;

ОП му, ээ. общий - общий объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс», электрической энергии, тыс. кВт. ч;

5.3. Для объема холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) на территории, обслуживающей МУ «Импульс»,

(Д му, хвс) определяется по формуле:

Д му, хвс= (ОП му, хвс. учет/ ОП му, вс. общий) Х 100(%),

где:

ОП му, хвс. учет- объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс» холодной воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, тыс. куб. м;

ОП му, хвс. общий - общий объем потребления (использования) на территории, обслуживающей МУ «Импульс»,  холодной воды, тыс. куб. м;

  - Удельный расход электрической энергии в системах уличного освещения (на 1кв. метр освещаемой площади с уровнем освещенности, соответствующим установленным нормативам) (Уму. ээ. освещения) определяется по формуле:

У му. ээ. освещение =ОП му. ээ. освещение/ П му. освещение (кВт. ч./кв.м),

где:

ОП му. ээ. освещение – объем потребления электрической энергии в системах уличного освещения на территории, обслуживающей МУ «Импульс, кВт. ч;

П му. освещение – общая площадь уличного освещения территории, обслуживающей МУ «Импульс, на конец года, кв.м.

Раздел 6. Оценка неблагоприятных факторов реализации комплексной программы

решения

В рамках разработки программы, проведен анализ и рассмотрены основные неблагоприятные факторы на пути повышения энергоэффективности МУ «Импульс» также возможные решения, инициативы, которые необходимы для устранения данных барьеров.

В качестве основных факторов, способных оказать неблагоприятное воздействие на реализацию Программы, необходимо выделить следующие:

- повышение тарифов на электроэнергию.

7. Механизм реализации комплексной программы

Организацию и управление всем комплексом работ по реализации Программы осуществляет – директор МУ «Импульс» заказчик -  Администрация Покровского сельского поселения.

8. Мониторинг реализации комплексной программы

Мониторинг реализации Программы будет осуществляться на основе проведения анализа данных в рамках реализации Программы.

Оценка эффективности реализации Программы осуществляется на основе комплексного мониторинга, проводимого заказчиком Программы (организацией).

Система показателей обеспечит мониторинг реализации поставленных задач и достижение поставленных в рамках программы целей за оцениваемый период, а также позволит своевременно вносить уточнения или изменения в программу.

9. Расчет тарифных последствий реализации мероприятий.

| Расчет тарифа на услуги холодного водоснабжения для МУ "Импульс" Покровского с/п Новопокровского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статьи затрат | Ед. изм. | Утверждено на 2015 год | Расчет тарифа на 2016 год | Расчет тарифа на 2017 год |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  |
| Подъем воды | тыс. куб.м | 259,59 | 223,94 | 223,94 |  |  |  |
| Объем покупной воды | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Всего поднято воды и получено со стороны | тыс. куб.м | 259,59 | 223,94 | 223,94 |  |  |  |
| Общие потери | тыс. куб.м | 90,0 | 77,64 | 77,64 |  |  |  |
|  | % | 34,67 | 34,67 | 34,67 |  |  |  |
| Полезный отпуск | тыс. куб.м | 169,59 | 146,30 | 146,30 |  |  |  |
| Внутрихозяйственный оборот | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Реализация услуг, в том числе | тыс. куб.м | 169,59 | 146,30 | 146,30 |  |  |  |
| - население | тыс. куб.м | 131,19 | 114,20 | 114,2 |  |  |  |
| - бюджетные организации | тыс. куб.м | 3,60 | 5,40 | 5,40 |  |  |  |
| - прочие потребители | тыс. куб.м | 34,80 | 26,8 | 26,8 |  |  |  |
| - реализовано перепродавцам услуг | тыс. куб.м |  |  |  |  |  |  |
| Расходы |  |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по покупной воде | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Материалы | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Расходы по электроэнергии | тыс. кВт/ч | 161,67 | 140,81 | 140,81 |  |  |  |
|  | тыс. руб. | 1051,42 | 1018,39 | 1158,15 |  |  |  |
| Аренда основных средств | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Амортизация | тыс. руб. | 54,98 | 54,98 | 54,98 |  |  |  |
| Расходы на оплату труда | тыс. руб. | 496,20 | 532,92 | 532,92 |  |  |  |
| численность | человек | 5,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| Начисления на фонд оплаты труда | тыс. руб. | 149,85 | 160,94 | 160,94 |  |  |  |
| Ремонт и техническое обслуживание | тыс. руб. | 232,80 | 209,30 | 209,30 |  |  |  |
| Налоги, в том числе: | тыс. руб. | 61,30 | 58,79 | 67,68 |  |  |  |
| - водный налог | тыс. руб. | 52,99 | 58,79 | 67,68 |  |  |  |
| - плата за загрязнение окружающей природной среды | тыс. руб. | 0,42 | 0 | 0 |  |  |  |
| - налог на имущество | тыс. руб. | 4,47 | 0 | 0 |  |  |  |
| - транспортный налог | тыс. руб. | 3,42 | 0 | 0 |  |  |  |
| - налог на землю | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Охрана труда и ТБ | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| Цеховые расходы, в т.ч | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| Прочие расходы | тыс. руб. | 647,31 | 763,39 | 523,2 |  |  |  |
| Итого расходы | тыс. руб. | 2693,86 | 2798,71 | 2707,17 |  |  |  |
| Производственная с/сть | тыс. руб. | 15,89 | 19,13 | 18,50 |  |  |  |
| Общехозяйственные расходы, в том числе | тыс. руб. | 339,44 | 49,57 | 256,14 |  |  |  |
| Расходы по программе энергосбережения | тыс. руб. | 175,4 | 87,4 | 72,4 |  |  |  |
| Всего доходов (без НДС) | тыс. руб. | 3033,30 | 2848,28 | 2963,31 |  |  |  |
| Тариф (без НДС) | руб./м3 | 17,89 | 19,47 | 20,25 |  |  |  |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

Расчет годовых значений

целевых показателей

|  | Критерии | ед. изм. | базовый 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение потребления муниципальными учреждениями «Импульс» Покровского сельского поселения энергоресурсов и воды в натуральном выражении не менее чем на 3 % |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | электрической энергии | тыс. кВт/ час | 282 | 274 | 266 | 258 | 250 |
|  |  | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | В стоимостном выражении В ценах 2016 года 6,94руб./ Кв/ч. | Тыс. руб. |  | 56 | 56 | 56 | 56 |
| 1.2. | водоснабжения | тыс. м3 | 307 | 298 | 289 | 280 | 271 |
|  |  | % |  | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  | В стоимостном выражении В ценах 2016 года 19,47 руб.м3 | Тыс. руб. |  | 175 | 175 | 175 | 175 |

ЦЕЛЕВЫЕ И ПРОЧИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед. изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | 2016 г.* | Плановые значения целевых показателей по годам |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| 1 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля зданий, строений, сооружений , оснащенных приборами учета воды | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных приборами учета электрической | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

| 1.3 | Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных светодиодными лампами в целях освещения | % | - | - | 5 | 30 | 60 | 100 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3 | Доля зданий, строений, сооружений арендуемых предприятием, оснащенных энергосберегающими лампами в целях освещения | % | - | - | 95 | 70 | 40 | 0 |  |
| 1.5 | - |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расход ЭЭ на эдиницу на общий объём отпуска воды в сеть | кВт*ч/ мЗ | - | - | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,095 |  |
| 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Базовый год— предшествующий год году начала действия программы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Отчет о достижении целевых и прочих показателей программы энергосбережения и

повышения энергетической эффективности

| № п/п | Целевые и прочие показатели | Ед.изм. | Средние показатели по отрасли | Лучшие мировые показатели по отрасли | 2016г | Плановые показатели целевых и прочих показателей по годам |  |  |  |  | Фактические значения целевых и прочих показателей по годам |  |  |  |  | Отклонение, ед. |  |  |  |  | Отклонение, % |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  | 19 | 20 | 21 | 22 |  |
| 1 | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля зданий, строений, сооружений, оснащенных приборами учета воды | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |  |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Доля строений , сооружений, арендуемых предприятием, оснащенных приборами учета электрической энергии | % | - | - | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Доля обученных ответственных за энергосбережение и повышение энергетической эффективности | % | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  |
| 2 | Прочие показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Расход ЭЭ на единицу на общий объем отпуска воды в сеть | % | - | - | 0,097 | 0,097 | 0,096 | 0,095 | 0,094 | 0,093 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |  | - | - |  |  |  |